**7.5. Rekaman Teknis**

* + 1. Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro memastikan rekaman teknis untuk setiap kegiatan laboratorium memuat hasil, laporan dan informasi yang cukup untuk memfasilitasi, jika mungkin, identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran dan ketidakpastian pengukuran terkait dan memungkinan pengulangan kegiatan laboratorium dalam kondisi yang sedekat mungkin dengan aslinya. Rekaman teknis mencakup tanggal dan identitas personel yang bertanggung jawab atas kegiatan laboratorium masing-masing dan untuk memeriksa data dan hasil. Laboratorium merekam pengamatan, data, dan perhitungan asli pada saat dibuat dan dapat diidentifikasi dengan tugas tertentu. Prosedur pengendalian rekaman terdapat dalam **SOP.K07-07** : Prosedur Pengendalian Rekaman Teknis.
    2. Laboratorium memastikan bahwa perubahan terhadap rekaman teknis dapat ditelusuri ke versi sebelumnya atau ke pengamatan asli. Baik data dan arsip asli maupun yang telah diubah disimpan, termasuk tanggal perubahan, indikasi aspek yang diubah, dan personel yang bertanggung jawab atas perubahan tersebut. Daftar rekaman teknis laboratorium dapat dilihat dalam **Form. 01-K07.5** : Daftar Rekaman Teknis Laboratorium.