**7.6. Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran**

* + 1. Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro mengidentifikasi kontribusi terhadap ketidakpastian pengukuran. Ketika mengevaluasi ketidakpastian pengukuran, semua kontribusi yang signifikan, termasuk yang timbul dari pengambilan sampel, diperhitungkan dengan menggunakan metode analisis yang tepat. Prosedur ini tercantum dalam **SOP.K07-08** : Prosedur Evaluasi Ketidakpastian Pengukuran.
    2. Laboratorium tidak melakukan kalibrasi untuk peralatan internal.
    3. Laboratorium mengevaluasi ketidakpastian pengukuran. Bila metode uji tidak memungkinkan evaluasi ketidakpastian pengukuran yang ketat, estimasi dilakukan berdasarkan pemahaman prinsip-prinsip teoritis atau pengalaman praktis dari kinerja metode tersebut.