**8. Persyaratan Manajemen**

**8.1. Opsi**

* + 1. **Umum**

Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Dipoengoro menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan, dan memelihara sistem manajemen yang mampu mendukung dan menunjukkan pencapaian konsisten terhadap pemenuhan standar SNI ISO/IEC 17025:2017 dan memastikan mutu hasil laboratoriumnya. Selain memenuhi persyaratan pada SNI ISO/IEC 17025:2017 Klausul 4 sampai 7, laboratorium menerapkan sistem manajemen sesuai dengan Opsi A.

* + 1. **Opsi A**

Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan untuk menerapkan sistem manajemen mutu Opsi A dengan melaksanakan hal sebagai berikut :

* Dokumentasi sistem manajemen (lihat 8.2)
* Pengendalian dokumen sistem manajemen (lihat 8.3)
* Pengendalian rekaman (lihat 8.4)
* Tindakan untuk menangani resiko dan peluang (lihat 8.5)
* Peningkatan (lihat 8.6)
* Tindakan perbaikan (lihat 8.7)
* Audit internal (lihat 8.8)
* Tinjauan manajemen (lihat 8.9)
  + 1. **Opsi B**

Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tidak menerapkan sistem manajemen Opsi B.