**8.2. Dokumentasi Sistem Manajemen**

1. Manajemen Laboratorium Pengujian Fakultas Teknik Universitas Diponegoro menetapkan, mendokumentasikan, dan memelihara kebijakan dan sasaran untuk pemenuhan tujuan SNI ISO 17025:2017 dan memastikan bahwa kebijakan dan sasaran tersebut dipahami dan diterapkan di semua tingkat organisasi laboratorium. Prosedur lengkap untuk dokumentasi sistem manajemen dapat dilihat pada **SOP-K08.01** – Prosedur Dokumentasi Sistem Manejemen.
2. Kebijakan dan tujuan sistem manajemen mutu mencakup kompetisi, ketidakberpihakan, dan pengoperasian laboratorium yang konsisten.
3. Manajemen laboratorium memastikan komitmen terhadap pengembangan dan implementasi sistem manajemen mutu dan untuk terus meningkatkan efektivitasnya.
4. Semua dokumentasi, proses, sistem, rekaman yang terkait dengan pemenuhan standar SNI ISO 17025:2017 termasuk dalam, dirujuk dari, atau terkait dengan sistem manajemen mutu laboratorium.
5. Semua personel yang terlibat dalam kegiatan laboratorium memiliki akses pada bagian-bagian dokumentasi sistem manajemen dan informasi terkait yang dapat diterapkan tanggung jawabnya. Daftar dokumen laboratorium dapat dilihat pada **Form. 01-K0** : Daftar Dokumen Laboratorium.